**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW w latach 2024 – 2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GAPPA PPH model HPW – 120 kW – Oddział dla Dorosłych** | | |
| **Data** | **Jednoroczny przegląd agregatu** | **Pomiary izolacji uzwojeń** |
| 09.2024 |  | X |
| 03.2025 | X | X |
| 09.2025 |  | X |
| 03.2026 | X | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FOGO typ FI 130 AG – Oddział dla Dzieci i Młodzieży** | | |
| **Data** | **Jednoroczny przegląd agregatu** | **Pomiary izolacji uzwojeń** |
| 09.2024 |  | X |
| 03.2025 | X | X |
| 09.2025 |  | X |
| 03.2026 | X | X |

………………………………………. ………….……………………………

(miejscowość, data) Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy