**Znak sprawy: ZP/BZLR/0010/2024 *Załącznik nr 3D do ZO***

***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2024***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części:**

**Część IV zamówienia: Zakup i dostawa kabiny do ćwiczeń i zawieszeń UGUL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp..** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| **1.** | **Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL** | Producent:……………………………………………………………..  Nazwa:…………………………………………………………………  Typ:……………………………………………………………………  Rok produkcji:2024 | | |
| Posiada 8 segmentów 2x2x2 m | **TAK** |  |
| **Na wyposażeniu osprzęt do kabiny UGUL:** | | |
| Linka długości 1600 mm (+,- 1%) -14 szt. | **TAK** |  |
| Linka długości 960 mm (+,- 1%) -6 szt. | **TAK** |  |
| Linka długości 2450 mm (+,- 1%) -1 szt. | **TAK** |  |
| Linka długości 5720 mm (+,- 1%) -1 szt. | **TAK** |  |
| Linka długości 3750 mm (+,- 1%) -3 szt. | **TAK** |  |
| Linka długości 5000 mm (+,- 1%) -1 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka przedramion i podudzia 100x420 mm (+,- 1%) - 6 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka ud i ramion 145x540 mm (+,- 1%) – 6 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka pod miednicę 230x750 mm (+,- 1%) – 2 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka klatki piersiowej – 1 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka pod głowę – 1 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka stóp – 4 szt. | **TAK** |  |
| Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 mm pas 40x1350 mm (+,- 1%) – 4szt. | **TAK** |  |
| Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1330x170 mm (+,- 1%) – 1 szt. | **TAK** |  |
| Kamaszek – 1 szt. | **TAK** |  |
| Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 210x448 mm, 3 paski 40x1130 mm (+,- 1%) – 1 szt. | **TAK** |  |
| Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x300 mm , pas 40x1080 mm (+,- 1%) – 1 szt. | **TAK** |  |
| Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 mm, pas 40x1320 mm (+,- 1%) - 2 szt. | **TAK** |  |
| Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120 mm, paski 30x365 mm (+,- 1%) – 2 szt. | **TAK** |  |
| Pas do stabilizacji ud pelota 118x300 mm, paski 30x1100 mm (+,- 1%) – 1szt. | **TAK** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **POZOSTAŁE WYMAGANIA :** |  |  |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | **TAK**, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*