**Znak sprawy: ZP/BZLR/0024/2024 *Załącznik nr 3 do ZO***

 ***stanowiący załącznik nr …***

***do umowy nr ZP/…/2024***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy:**zakup i montaż rolet wewnętrznych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenia spełnienia parametru** |
| 1. | **Roleta wewnętrzna – ilość 236 sztuk** | Producent:……………………………………………………………..Nazwa:…………………………………………………………………Typ:……………………………………………………………………Rok produkcji: 2024 |
| Roleta montowana w kasetach w kolorze białym z prowadnicami | **TAK** |  |
| Obsługa ręczna za pomocą mechanizmu łańcuszkowego | **TAK** |  |
| Tkanina jednobarwna – transparentna o gramaturze 170 g/m2 – 210 g/m2 | **TAK** |  |
| Tkanina musi spełniać wymagania co do materiałów budowlanych trudno zapalnych (klasa materiałów budowlanych DIN 4102) wg DIN 4102-1 oraz posiadać atest higieniczny | **TAK** |  |
| **Roleta montowana w taki sposób, aby system rolety nie zasłaniał światła szyby i nie utrudniał utrzymania okien w należytym stanie higieniczno** – **sanitarnym** | **TAK** |  |
| **Roleta musi być zamontowana w sposób trwały, bezpieczny dla użytkownika** | **TAK** |  |
|  |  | GWARANCJA min. 36 m-cy (podać ilość miesięcy) | **TAK** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozostałe wymagania:** |  |
| 1. | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | **TAK** (załączyć do oferty) |
| 2. | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |
| 3. | Atest (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |
| 4. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | **TAK** |
| 5. | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

 *Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

 *uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*