Harmonogram przeglądów technologii basenowej

| Lp. | Wykaz planowanych czynności w trakcie przeglądu | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 stycznia 2025 r. |
| 2. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 kwietnia 2025 r. |
| 3. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 lipca 2025 r. |
| 4. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 października 2025 r. |
| 5. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 stycznia 2026 r. |
| 6. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 kwietnia 2026 r. |
| 7. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 lipca 2026 r. |
| 8. | - Kontrola poprawności wskazań wartości ph, redox i chloru - Sprawdzenie poprawności działania komputerów basenowych – kalibracja sond - Kontrola stanu zbiorników wyrównawczych i sond poziomu - Sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych filtra - Przegląd instalacji technologicznej - Analiza wody w basenach i wannach - Inne prace wskazane przez obsługę BZLR | Do 10 października 2026 r. |