***Załącznik nr 3A do ZO stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2025***

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy:**zakupu, dostawy i montażu szafek przyłóżkowych oraz stołu do badań z podziałem na 2 części**

**Część I – szafki przyłóżkowe**

**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa:……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………

Tel. i e-mail: ……………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| **Szafki przyłóżkowe – 30 sztuk** | Konstrukcja szafki wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo | | | **TAK** |  |
| Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych | | | **TAK** |  |
| Drzwi zamykane z zatrzaskiem magnetycznym | | | **TAK** |  |
| Blat boczny o wymiarach: 550x340 mm (±1%), z regulacją wysokości 900-1030 mm (±1%) | | | **TAK** |  |
| Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy | | | **TAK** |  |
| Szafka odporna na dezynfekcje i ścieranie | | | **TAK** |  |
| Wymiary SxGxW: 560x430x840 mm (±1%) | | | **TAK** |  |
| Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami | | | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | | | | |
| Gwarancja: min. 24 miesiące | | **TAK** |  | | |
| Wszystkie urządzenia oraz systemy fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych | | **TAK** |  | | |
| Dostawa, montaż i szkolenie personelu | | **TAK** |  | | |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | | **TAK** (załączyć do oferty) |  | | |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | | **TAK** (załączyć do oferty) |  | | |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | | **TAK**  wymienić punkty serwisowe |  | | |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | | załączyć przy dostawie |  | | |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | | załączyć do oferty |  | | |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

*Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*