***Załącznik nr 3 do ZO stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy nr ZP/…/2025***

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: **zakupu i dostawy płyt ściennych, ochronnych z PCV wraz z kompletem narożników dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu**

**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa:……………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………

Tel. i e-mail: ……………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| 1. **Płyty ścienne ochronne z PCV – 50 sztuk**
 | Płyta ścienna ochronna, fakturowana o gr. 2 mm (± 1%) | **TAK** |  |
| Kolor typu RAL 250 8020 lub podobny (do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) | **TAK** |  |
| Wymiary (SxW):min. 3000 mm x 1300 mm(max. +0,5%) | **TAK** |  |
| Płyta trwała, higieniczna, odporna na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, odporna na zabrudzenia i środki chemiczne. | **TAK** |  |
| Płyta musi spełniać wymagania materiałów budowlanych trudno zapalnych, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 | **TAK** |  |
| Atest higieniczny | **TAK** |  |
| Klej montażowy odpowiedni do ww. płyt ściennych | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy | **TAK** |  |
| Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji i wolny od wad technicznych | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| 1. **Płyty ścienne ochronne z PCV – 7 sztuk**
 | Płyta ścienna ochronna, fakturowana o gr. 2 mm (± 1%) | **TAK** |  |
| Kolor typu RAL 250 9005 lub podobny (do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) | **TAK** |  |
| Wymiary (SxW):min. 3000 mm x 1300 mm(max. +0,5%) | **TAK** |  |
| Płyta trwała, higieniczna, odporna na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, odporna na zabrudzenia i środki chemiczne. | **TAK** |  |
| Płyta musi spełniać wymagania materiałów budowlanych trudno zapalnych, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 | **TAK** |  |
| Atest higieniczny | **TAK** |  |
| Klej montażowy odpowiedni do ww. płyt ściennych | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy | **TAK** |  |
| Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji i wolny od wad technicznych | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asortyment** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Wymagany parametr** | **Potwierdzenie spełnienia parametru** |
| 1. **Zestaw narożników – 2 komplety**
 | Narożnik wykonany z PCV wzmacnianych profilem aluminiowym | **TAK** |  |
| Kolor typu RAL 250 5020 lub podobny (do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) | **TAK** |  |
| Wymiary (SxW):min. 50x50x3000 mm (max. +0,5%) | **TAK** |  |
| Zestaw 4 sztuk końcówek do ww. narożnika | **TAK** |  |
| Narożnik trwały, higieniczny, odporny na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, odporny na zabrudzenia i środki chemiczne. | **TAK** |  |
| Narożnik musi spełniać wymagania materiałów budowlanych trudno zapalnych, klasyfikacja ogniowa B-s2,d0 | **TAK** |  |
| Atest higieniczny | **TAK** |  |
| **Pozostałe wymagania:** |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy | **TAK** |  |
| Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji i wolny od wad technicznych | **TAK** |  |
| Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Deklaracja zgodności (jeżeli dotyczy) | **TAK** (załączyć do oferty) |  |
| Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |

……………….., dnia …………………. *..............................................................*

 *Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

 *uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*