Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa: …………………………………………….

Adres: …………………………………………………....

Tel. i e-mail: ………………………………………………..

Zamawiający:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83

HARMONOGRAM POBIERANIA PRÓBEK WODY

z basenu Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

- BASEN ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JAWORZU Ul.  WAPIENICKA 142

| Data | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji |  | Woda w niecce basenowej |  | Natryski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość obiegów/ ilość próbek | Parametry | Ilość niecek/ ilość próbek | Parametry | Ilość natrysków/ ilość próbek | Parametry |
| I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 2 obiegi 2 próbki / miesiąc | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 2 niecki 4 próbki / miesiąc | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 2 obiegi 2 próbki / miesiąc | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 h | 2 niecki 2 próbki / miesiąc | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 h |  |  |
| III,VI,IX,XII | 2 obiegi 8 próbek / rok | Legionella sp. |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  | 4 natryski 1 próbka / rok | Legionella sp. |
|  | 2 próbki / kwartał III,VI,IX,XII | Mętność | 2 niecki 2 próbki / miesiąc I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | Mętność |  |  |
| III,VI,IX,XII | 2 próbki / kwartał | Chloroform, THM | 2 próbki / kwartał | Chloroform, THM |  |  |
| III,VI,IX,XII | 2 próbki / kwartał | Azotany | 2 próbki / kwartał | Azotany |  |  |
| I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 2 próbki / miesiąc | Utlenialność | 2 próbki / miesiąc | Utlenialność |  |  |

1.Stężenie glinu będzie badanie po procesie filtracji jedynie w przypadku wystąpienia mętności wody.

2. Azotany będą badane raz  na kwartał  /III,VI,IX,XII/ w wodzie wodociągowej  doprowadzonej do niecki basenowej

3. Utlenialność będzie badana raz na miesiąc /I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ w wodzie wodociągowej doprowadzonej do niecki basenowej.

4. Każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobrania próbek należy oznaczyć: pH, stężenie chloru  wolnego,

stężenie chloru związanego oraz potencjał redox zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

5. Temperatura wody w nieckach basenowych nie przekracza 30 stopni C.

- BASEN ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH W JAWORZU ul. SŁONECZNA 83

| Data | Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji |  | Woda w niecce basenowej |  | Natryski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość obiegów/ ilość próbek | Parametry | Ilość niecek/ ilość próbek | Parametry | Ilość natrysków/ ilość próbek | Parametry |
| I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 1 obieg 1 próbka / miesiąc | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 1 niecka 2 próbki / miesiąc | Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 1 próbka / miesiąc | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 h | 1 próbka / miesiąc | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 h |  |  |
| III,VI,IX,XII | 4 próbki / rok 2024 | Legionella sp. |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  | 4 natryski 1 próbka / rok | Legionella sp. |
|  | 1 próbka / kwartał III,VI, IX,XIII | Mętność | 1 próbka / miesiąc I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | Mętność |  |  |
| III,VI,IX,XII | 1 próbka / kwartał | Chloroform, THM | 1 próbka / kwartał | Chloroform, THM |  |  |
| III,VI,IX,XII | 1 próbka / kwartał | Azotany | 1próbka / kwartał | Azotany |  |  |
| I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII | 1 próbka / miesiąc | Utlenialność | 1 próbka / miesiąc | Utlenialność |  |  |

- Stężenie glinu będzie badane po procesie filtracji jedynie w przypadku wystąpienia mętności wody.

- Azotany  będą badane raz na kwartał / III, VI, IX, XII/w wodzie wodociągowej doprowadzanej do niecki basenowej.

- Utlenialność będzie badana raz na miesiąc /I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ w wodzie wodociągowej doprowadzanej do niecki basenowej.

- Temperatura wody w niecce basenowej nie przekracza 30 stopni C.

- Każdorazowo z wykonaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobrania próbek należy oznaczyć: pH, stężenie chloru wolnego, stężenie chloru związanego oraz potencjał redox zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.          w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

………………………………							…………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                              		 podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy