Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa: ………………………………………..

Adres: ……………………………………………….

Tel. i email: ……………………………………………

Zamawiający:

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM BADANIA - pobranie i wykonywanie badań wody surowej i wody uzdatnionej oraz pobieranie próbek
i  wykonywanie badań  z odstojnika wód pokąpielowych.

| Miesiące wykonania badań | Ilość próbek | Badanie wody | Zakres oznaczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY GRUPY A: |  |  |  |
| I, V, XII | 3 | Woda surowa | Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22oC po 72 godzinach, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna |
| 1, III, V, VII, VIII, XII | 6 | Woda podawana do sieci | Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22oC po 72 godzinach, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, chlor wolny |
| I, V, VII, VIII, XII | 5 | Woda w sieci z kuchni | Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22oC po 72 godzinach, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, chlor wolny |
| IV | 1 raz w ilości 10 | Woda uzdatniona C.W.U. | Legionella (10 próbek) |
| PARAMETRY GRUPY B: |  |  |  |
| III | 1 | Woda w sieci z kuchni | Enterokoki, azotany, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, trihalometany-ogółem (E THM), Glin(Al.), jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, utlenialność z KMn04, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, trichlorometan (chloroform), escherichia coli (E.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, dibromochlorometan, arsen, cyjanki, fluorki, E wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), sód, chloraminy, tribromometan, 1,2-dichloroetan |
| II, IV, VI, VIII, X, XII | 6 | Badanie ścieków wód pokąpielowych | Zawiesina ogólna, CHZT-Cr,BZT5,chlorki,odczyt pH, temperatura, chlor wolny, węglowodory ropopochodne, fenole lotne |

………………………………			                                      				…………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                              		                    podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                                                                  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub                   posiadających pełnomocnictwo