Znak sprawy: ZP/BZLR/0035/2025                                                                 Załącznik nr 6 do ZO

Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych i acetylenu wraz z dzierżawą butli i odpowietrzaczy dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej
w Jaworzu z podziałem na 3 części

MIEJSCE DOSTAW GAZÓW CIEKŁYCH

- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze

| L.p. | Lokalizacja | Zbiornik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miejsce przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych dla kriokomory | - Zbiornik azotu medycznego 1000l |
| 2. | Miejsce przy kotłowni na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych | - Zbiornik azotu medycznego 240l |
| 3. | Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych | - Butla tlenowa 5l - Butla tlenowa 10l |
| 4. | Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych | - Butla tlenowa 5l - Butla tlenowa 40 l - Butla ze sprężonym powietrzem 10l |
| 5. | Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej dla Dorosłych | - Butla tlenowa 5l - Butla tlenowa 10l |
| 6. | Warsztat | - Butla tlenu technicznego 50l - Butla acetylenu 40l |

- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze

| L.p. | Lokalizacja | Zbiornik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży | - Butla tlenowa 10l - Butla ze sprężonym powietrzem 10l |