Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3C do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część III zamówienia: Zakup i dostawa szyny CPM

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna CPM | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:……………………………………………………….. |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  |  | Poprawia ergonomię pracy fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Zwiększa komfort efektywność terapii | TAK |  |
|  |  | Redukcja obciążenia fizycznego fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Minimalizuje ryzyko urazów ze strony układu kostno -stawowego | TAK |  |
|  |  | Zakres ruchu stawu kolanowego: 0° – 120° (zginanie) oraz 0° – -10° (prostowanie), | TAK |  |
|  |  | Zakres ruchu stawu biodrowego: 0° – 120° | TAK |  |
|  |  | Regulowana prędkość ruchu | TAK |  |
|  |  | Automatyczne programy terapeutyczne | TAK |  |
|  |  | Ergonomiczna konstrukcja | TAK |  |
|  |  | Lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przechowywanie | TAK |  |
|  |  | Cicha i wydajna praca | TAK |  |
|  |  | Dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie głównym | TAK |  |
|  |  | Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota | TAK |  |
|  |  | min. 3 programy ćwiczeń | TAK |  |
|  |  | min. 9 prędkości | TAK |  |
|  |  | Ustawienie czasu pracy urządzenia | TAK |  |
|  |  | Ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5O do 120 O) | TAK |  |
|  |  | Ustawienie kontroli momentu obrotowego | TAK |  |
|  |  | Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń | TAK |  |
|  |  | Wyłącznik awaryjny | TAK |  |
|  |  | Parametry urządzenia: |  |  |
|  |  | Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° | TAK |  |
|  |  | Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° | TAK |  |
|  |  | Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40° | TAK |  |
|  |  | Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm | TAK |  |
|  |  | Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm | TAK |  |
|  |  | Zasilanie 100-240 V/ 50/60 Hz | TAK |  |
|  |  | Wymiary: dł. 95 cm, szer. 32 cm (+/-1%), wysokość 36 cm-45 cm | TAK |  |
|  |  | Waga: 12 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Akcesoria: |  |  |
|  |  | Urządzenie główne z panelem cyfrowym dotykowym | TAK |  |
|  |  | Pilot cyfrowy z panelem dotykowym | TAK |  |
|  |  | Kolorowy wyświetlacz | TAK |  |
|  |  | Przewód zasilający | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo