Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3D do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część IV zamówienia: Zakup i dostawa stolika pod aparaturę medyczną

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik pod aparaturę medyczną | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Poprawia ergonomię pracy fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Zwiększa komfort efektywność terapii | TAK |  |
|  |  | Redukcja obciążenia fizycznego fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Minimalizuje ryzyko urazów ze strony układu kostno -stawowego | TAK |  |
|  |  | Zastosowanie pod aparaty fizykoterapii | TAK |  |
|  |  | Stosowany w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich | TAK |  |
|  |  | Prosta i stabilna konstrukcja | TAK |  |
|  |  | Co najmniej 2 półki pod aparaty medyczne wykonane z białej płyty laminowanej | TAK |  |
|  |  | Szuflada na akcesoria pod górną półką | TAK |  |
|  |  | Malowany proszkowo w kolorze białym | TAK |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie każdej półki min 5 kg | TAK |  |
|  |  | Stelaż stalowy z kółkami pozwala na przemieszczanie sprzętu | TAK |  |
|  |  | koła kierunkowe z hamulcami | TAK |  |
|  |  | Wymiary: szer. 45 cm, wys. 82 cm, gł. 45 cm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Waga: 18 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm (+/-1%) | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 4 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 5 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo