Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3E do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część V zamówienia: Zakup i dostawa nakładki na kciuk do masażu i terapii

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakładka na kciuk do masażu i terapii | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:……………………………………………………….. |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  |  | Redukcja obciążeń dłoni i nadgarstków fizjoterapeuty podczas masażu | TAK |  |
|  |  | Poprawa komfortu i efektywności pracy fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Ergonomiczna budowa zapewnia stabilny chwyt i naturalne prowadzenie dłoni podczas masażu | TAK |  |
|  |  | Ograniczenie liczby urazów i przeciążeń fizjoterapeuty | TAK |  |
|  |  | Wykonana z twardego tworzywa ABS | TAK |  |
|  |  | Antypoślizgowa powierzchnia | TAK |  |
|  |  | Ergonomiczny kształt – imituje ułożenie kciuka, co ułatwia wykonywanie masażu tkanek głębokich | TAK |  |
|  |  | Materiał: wytrzymały, elastyczne tworzywo odporne na zużycie, łatwe w utrzymaniu czystości | TAK |  |
|  |  | Możliwość stosowania w różnych technikach terapii manualnej | TAK |  |
|  |  | Długość: 13,5 cm (+/-1%) | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 4 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 5 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo