Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3F do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część VI zamówienia: Zakup i dostawa zestawu do treningu motorycznego

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do treningu motorycznego | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Biofeedback w czasie rzeczywistym na bazie danych z czujników umieszczonych na pacjencie | TAK |  |
|  |  | Biblioteka min. 100 ćwiczeń umożliwiająca trening każdej sekcji ciała i pozwalająca na pracę nad różnymi celami rehabilitacyjnymi | TAK |  |
|  |  | Oprócz aktywności bez sprzętu, dostępna baza ćwiczeń pozwala na wykonywanie rozmaitych ćwiczeń: na stole do fizjoterapii, przy drabinkach, przy lustrze, przy poręczach i na schodach | TAK |  |
|  |  | Możliwość modyfikacji poziomu ćwiczeń, pozwalająca na ich dostosowanie do konkretnych potrzeb pacjenta, obejmując m.in. takie szczegóły jak: czas trwania fazy ekscentrycznej i koncentrycznej | TAK |  |
|  |  | Możliwość korzystania przez pacjenta z tego samego zestawu czujników niezależnie od stanowiska, zgodnie z określoną sekwencją ćwiczeń ustaloną przez użytkownika | TAK |  |
|  |  | Możliwość dokładnej oceny stawów: skokowych, kolanowych, biodrowych, ramiennych | TAK |  |
|  |  | Podczas oceny użytkownik ma możliwość: wyboru ocenianego stawu, zaprogramowania ilości powtórzeń i czasu przerwy pomiędzy nimi | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych podczas testów podaje wartości kątowe osiągane w badanych stawach oraz różnice pomiędzy stawem lewym a prawym | TAK |  |
|  |  | Dostęp do wyników ćwiczeń i oceny pacjenta za pośrednictwem aplikacji na tablecie | TAK |  |
|  |  | Rejestrowane dane z ćwiczenia obejmują minimum: - parametry ogólne: liczba powtórzeń, osiągnięty wynik, zgłoszone incydenty bólowe, przemieszczenie kątowe (ROM), - zarejestrowane kompensacje | TAK |  |
|  |  | Rejestrowane dane z oceny obejmują minimum: - zakres ruchu, - różnicę między prawą a lewą stroną ciała | TAK |  |
|  |  | Wizualizacja idealnej pozycji do wykonania ćwiczenia w oprogramowaniu na tablecie | TAK |  |
|  |  | Dedykowany bezprzewodowy dynamometr do oceny siły mięśniowej umożliwiający ocenę siły mięśniowej w obszarach: szyjnym, piersiowym oraz tułowia, łopatki, ręki, przedramienia i ramienia, stopy, kończyn dolnych i uda | TAK |  |
|  |  | Akcesoria: |  |  |
|  |  | Tablet z zainstalowaną aplikacją | TAK |  |
|  |  | min. 2 czujniki ruchu Bluetooth | TAK |  |
|  |  | Zestaw min. 5 elastycznych opasek do mocowania czujników | TAK |  |
|  |  | Dynanometr | TAK |  |
|  |  | Ładowarka do tabletu | TAK |  |
|  |  | min. 2 ładowarki do czujników klasy medycznej | TAK |  |
|  |  | telewizor min. 40 " ze stojakiem | TAK |  |
|  |  | oprogramowanie medyczne klasa II a lub równoważne | TAK |  |
|  |  | Torba transportowa | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo