Znak sprawy: ZP/BZLR/0007/2026       		           		         Załącznik nr 3G do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 8 części:

Część VII zamówienia: Zakup i dostawa ergometrów

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergometr | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:……………………………………………………….. |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Pozioma i pionowa regulacja siodełka | TAK |  |
|  |  | Programy treningowe: MANUAL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO PROFILE, PROFILE, PROFILE UŻYTKOWNIKA, WYBÓR EKG; | TAK |  |
|  |  | Wyświetlane parametry: obciążenie, puls, czas, dystans, prędkość, kcal; | TAK |  |
|  |  | Zakres prędkości: 20 - 120 obr./min | TAK |  |
|  |  | Zakres mocy: 15-400 W | TAK |  |
|  |  | Gradacja co 5 W | TAK |  |
|  |  | Maksymalna waga użytkownika 180 kg; | TAK |  |
|  |  | Wymiary: 120 x 62 x 140 cm (dł. x szer. x wys.), (+/-1%); | TAK |  |
|  |  | Waga ok. 49 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Zgodny z dyrektywą medyczną 93/42/EWG | TAK |  |
|  |  | Parametry wyświetlacza: WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL, KM/H | TAK |  |
|  |  | Programy testowe: PWC 130, PWC 150, PWC 170 | TAK |  |
|  |  | Sterowanie: Niezależne od prędkości | TAK |  |
|  |  | Przyłącze zasilania: 230 V | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo