Znak sprawy: ZP/BZLR/0011/2026 			                                  Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

Harmonogram wykonywania działań

| Harmonogram okresowych przeglądów, konserwacji i oceny stanu technicznego instalacji solarnych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu w latach 2026-2029. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Termin: | Działanie: |
| 1. | Maj 2027 r. | Kontrola: a) szczelności instalacji i ewentualne odpowietrzanie; b) poprawności pracy regulatora; c) stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań; d) obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych; e) szczelności połączeń hydraulicznych; f) stanu izolacji termicznej przewodów; g) zestawów montażowych; h) czujników temperatury; i) stanu nośnika ciepła; j) poprawności pracy pomp; k) funkcjonowania automatyki; l) ilości glikolu w instalacji; m) czyszczenie filtrów w układzie wodnym i glikolowym; n) stanu kolektorów zamontowanych na dachu; o) poprawności funkcjonowania systemu; p) uruchomienie - symulacja pracy systemu. |
| 2. | Maj 2028 r. | Kontrola: a) szczelności instalacji i ewentualne odpowietrzanie; b) poprawności pracy regulatora; c) stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań; d) obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych; e) szczelności połączeń hydraulicznych; f) stanu izolacji termicznej przewodów; g) zestawów montażowych; h) czujników temperatury; i) stanu nośnika ciepła; j) poprawności pracy pomp; k) funkcjonowania automatyki; l) ilości glikolu w instalacji; m) czyszczenie filtrów w układzie wodnym i glikolowym; n) stanu kolektorów zamontowanych na dachu; o) poprawności funkcjonowania systemu; p) uruchomienie - symulacja pracy systemu. |
| 3. | Maj 2029 r. | Kontrola: a) szczelności instalacji i ewentualne odpowietrzanie; b) poprawności pracy regulatora; c) stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań; d) obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych; e) szczelności połączeń hydraulicznych; f) stanu izolacji termicznej przewodów; g) zestawów montażowych; h) czujników temperatury; i) stanu nośnika ciepła; j) poprawności pracy pomp; k) funkcjonowania automatyki; l) ilości glikolu w instalacji; m) czyszczenie filtrów w układzie wodnym i glikolowym; n) stanu kolektorów zamontowanych na dachu; o) poprawności funkcjonowania systemu; p) uruchomienie - symulacja pracy systemu. |

………………………………..                                                                         ………………………………

(miejscowość, data)                                                                           Podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy