## Arkusz1
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:…...............................................
Adres:….......................................
Tel. / e-mail:….......................................
Zamawiający:
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO - CZĘŚĆ I
Obliczone ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku oraz wartość umowy wyliczamy zgodnie z:
ceny jednostkowej netto x ilość x stawka VAT wyliczana jest wartość brutto.
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość żądana | Wielkość oferowanego opakowania 1 |  | Cena jedn. netto [w zł] | Cena netto opako-wania [w zł] | Wartość netto [w zł] | VAT [%] | Wartość brutto [w zł] | Producent | Nr katalo-gowy/ nr REF | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa własna 2
[5 empty] | Ilośc sztuk w opako-waniu | Ilośc opakowań
1. | Automatyczne wkłucie doszpikowe- dla dorosłych | Sterylne, jednorazowe, brak widocznej igły; automatyczne wkłucie w ok. 10 sekund; bez baterii, bez montażu, bez dodatkowych części; gotowe do natychmiastowego użycia; okres ważności: 5 lat | szt | 1
2. | Automatyczne wkłucie doszpikowe- dla dzieci | Sterylne, jednorazowe; bez baterii, bez montażu; gotowe do użycia; regulowana głębokość penetracji 14–18 mm; dla dzieci 3–12 lat; okres ważności: 5 lat | szt | 1
3. | Basen tektura j.u., 1szt |  | szt | 20
4. | Cewnik d/odsysania g.d.odd.CH-12 |  | szt | 10
5. | Cewnik d/odsysania g.d.odd.CH-14 |  | szt | 10
6. | Cewnik d/odsysania g.d.odd.CH-16 |  | szt | 10
7. | Cewnik d/odsysania g.d.odd.CH-20 |  | szt | 10
8. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2m uniwes.łączn. |  | szt | 30
9. | Cewnik urol. FOLEYA 2-droż.CH 12 10szt | silikonowany | op. | 1
10. | Cewnik urol. FOLEYA 2-droż.CH 16 10szt | silikonowany | op. | 1
11. | Cewnik urol. Foleya 2-droż.CH 18 x 10szt | silikonowany | op. | 1
12. | Cewnik urol. FOLEYA 2-droż.CH 20 10 SZT | silikonowany | op. | 1
13. | Cewnik urol. FOLEYA 2-droż.CH 22 10szt | silikonowany | op. | 1
14. | Cewnik urol. hydrofilowe NELATON dla kobiet i mężczyzn 16, 18 | Cewnik urologiczny Nelaton hydrofilowy, aktywowany wodą, jednorazowy, sterylny, rozmiar CH 16–18, z atraumatycznymi oczkami, gotowy do użycia. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 10
15. | Cewnik urol. NELATON Ch 10 1 szt. |  | szt | 5
16. | Cewnik urol. NELATON Ch 12 1 szt. |  | szt | 5
17. | Cewnik urol. NELATON Ch 14 1 szt. |  | szt | 5
18. | Cewnik urol. NELATON Ch 18 X 1 SZT |  | szt | 5
19. | Cewnik zewnętrzny silikonowy roz. 25 x 1 szt |  | szt | 2
20. | Cewnik zewnętrzny silikonowy roz. 29 x 1 szt |  | szt | 2
21. | Cewnik zewnętrzny silikonowy roz. 32 x 1 szt |  | szt | 2
22. | Cewnik zewnętrzny silikonowy roz. 36 x 1 szt |  | szt | 2
23. | Cewnik zewnętrzny silikonowy roz. 41 x 1 szt |  | szt | 2
24. | Czepek jednor.x 100szt |  | op. | 2
25. | Elektroda do defibrylatora Quic Combo 1szt |  | szt | 5
26. | Fartuch fizelinowy n/jał. x 1 szt. |  | szt | 100
27. | Filtr wieloraz.z wym.wkładem do ssakówASKIR/AMBU 1szt |  | szt | 5
28. | Gaziki odkażające 100szt | gaza, 70% isopropanol | op. | 10
29. | Igła 0.45 x 12mm, 50szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
30. | Igła 0.5 x 25mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
31. | Igła 0.6 x 25mm, 50szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
32. | Igła 0.7 x 30mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
33. | Igła 0.8 x 40mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
34. | Igła 0.9 x 40mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
35. | Igła 1.1 x 40mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
36. | Igła 1.2 x 40mm, 50 szt., BEZPIECZNA | zintegrowany mechanizm zabezpieczający ostrze | op. | 1
37. | Igła 0,5 x100 szt. |  | op. | 3
38. | Igła 0,6 x100 szt. |  | op. | 2
39. | Igła 0,7 x100 szt. |  | op. | 5
40. | Igła 0,8 x100 szt. |  | op. | 20
41. | Igła 0,9 x100 szt. |  | op. | 5
42. | Igła 1,2 x100 szt. |  | op. | 5
43. | Igły d/penów insulinowych BEZPIECZNE | Jałowe, jednorazowe igły do wstrzykiwaczy insulinowych (penów), wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem po użyciu. Kompatybilne z penami większości producentów (uniwersalne złącze). Cienkościenne, silikonowane, zapewniające atraumatyczne wkłucie. Sterylizowane tlenkiem etylenu, oznakowane CE jako wyrób medyczny. | op | 2
44. | Igły d/penów insulinowych x 100 szt |  | op. | 4
45. | Jednor.elektr. EKG baza pianki,met Holtera x 30szt |  | op. | 10
46. | Jednor.elektr. EKG d/dorosł. x 50szt |  | op. | 200
47. | Jednor.elektr. EKG d/dzieci x 50szt |  | op. | 1
48. | Jednorazowe miski nerkowate | Miska nerkowata jednorazowego użytku, niejałowa, wykonana z tworzywa sztucznego (PP lub równoważne), sztywna i odporna na odkształcenia. Pojemność min. 500 ml (preferowane 600–700 ml). Przeznaczona do krótkotrwałego kontaktu z materiałem biologicznym. Wyrób medyczny oznakowany CE, pakowany zbiorczo po min. 50 szt. | szt | 50
49. | Jednorazowe wkłady do ssaków w próżni typu FLOVAC 1l | Jednorazowy wkład do ssaka medycznego pracującego w systemie próżniowym (vacuum), kompatybilny z pojemnikami typu FLOVAC lub równoważnymi. Pojemność nominalna 1 litr. Wkład wyposażony w filtr antybakteryjny/antywirusowy oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, oznakowany CE. | szt | 10
50. | Kieliszek na leki x 90szt |  | op. | 200
51. | Kieliszki do dozow. lekarstw 25 ml, 80 szt., kolorowe |  | op. | 200
52. | Kleszczyki Pean 14cm | sterylne, jednorazowe; stalowe; anatomiczne, proste; gotowe do użycia | szt | 5
53. | Koreczek do wenflonów 1 szt. |  | szt | 500
54. | Lancety do testów punktowych o dł.ostrz.0.9mm x200 szt |  | op. | 1
55. | Łyżka Macintosh-1 | Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa (fiber optic); jednorazowa, plastikowa; standard ISO 7376 „Green System”; kompatybilna z rękojeścią z poz. 112 | szt | 1
56. | Łyżka Macintosh-2 | Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa (fiber optic); jednorazowa, plastikowa; standard ISO 7376 „Green System”; kompatybilna z rękojeścią z poz.112 | szt | 1
57. | Łyżka Macintosh-3 | Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa (fiber optic); jednorazowa, plastikowa; standard ISO 7376 „Green System”; kompatybilna z rękojeścią z poz. 112 | szt | 1
58. | Łyżka Macintosh-4 | Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa (fiber optic); jednorazowa, plastikowa; standard ISO 7376 „Green System”; kompatybilna z rękojeścią z poz. 112 | szt | 1
59. | Majtki chłonne przy nietrzymaniu moczu typu TENA PANTS- L | Jednorazowe majtki chłonne typu „pants”, przeznaczone dla osób z nietrzymaniem moczu.Średnia chłonność. Wyrób medyczny oznakowany CE. Konstrukcja elastyczna, zakładane jak bielizna, z chłonnym wkładem polimerowym (SAP) i warstwą szybko odprowadzającą wilgoć. Zapewniają ochronę przed przeciekaniem i neutralizację zapachu. Rozmiar L (obwód bioder ok. 100–135 cm). | szt | 60
60. | Maska anestetyczna | Jednorazowa, brak PVC, zastosowanie do wentylacji zastępczej i indukcji do znieczulenia ogólnego; rozmiary 2–6 Do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 5
61. | Maska chir.jedn. na gumki x 50szt |  | op. | 100
62. | Maska krtaniowa żelowa roz.3 (30-60kg) | Jednorazowa, sterylna; nie wymaga lubrykantu przy aplikacji. | szt | 1
63. | Maska krtaniowa żelowa roz.4 (50-90kg) | Jednorazowa, sterylna; nie wymaga lubrykantu przy aplikacji. | szt | 1
64. | Maska krtaniowa żelowa roz.5 (90+ kg) | Jednorazowa, sterylna; nie wymaga lubrykantu przy aplikacji; | szt | 1
65. | Maska krtaniowa, 1 szt. |  | szt | 10
66. | Maska tlenowa z drenem d/dorosłych x 1 szt |  | szt | 40
67. | Maska tlenowa z drenem d/dzieci x 1 szt |  | szt | 2
68. | Maska tlenowa z nebu.i drenem d/dorosłych x 1 szt |  | szt | 60
69. | Maska tlenowa z nebul.i drenem d/dzieci x 1 szt |  | szt | 2
70. | Maska tlenowa z workiem i drenem dla dorosłych , 1 szt. | Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml; odporny na zagięcia dren o dł. ok. 210 cm (+/- 5 %); rozmiar L. | szt | 3
71. | Maska z filtr. FFP2 x 1szt |  | szt | 100
72. | Myjka jednoraz. nasącz. mydł. x 24szt |  | op. | 900
73. | Nakłuwacz AUTOLANCET,100 szt. |  | op. | 40
74. | Nebulizator z ustnikiem, drenem i łącznikiem karbowanym - do inhalatorów różnych marek. | Uniwersalny zestaw dla jednego pacjenta do inhalacji, aerozoloterapii. Wykonany z medycznego PCV. Wyposażony w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia. Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta. Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie do 2cm), wyposażony w anatomiczny ustnik oraz karbowaną rurkę; jednorazowego użytku; pakowane pojedynczo; sterylne. | op. | 20
75. | Nici chirurg.steryl.niiewchł.3/8 koła 24mm,3-0/2m 75cm |  | szt | 1
76. | Nożyczki chirurgiczne 13cm, 25szt. | ostro-ostre; stalowe; sterylne; jednorazowe | op. | 2
77. | Ochraniacze na obuwie x 1szt |  | szt | 100
78. | Pakiet bez podłoża do wymazów x 1 szt |  | szt | 50
79. | Pakiet z podłożem do wymazów x 1 szt |  | szt | 100
80. | Papier do defibrylatora Beneheart D3 50x30 nadruk |  | szt | 2
81. | Papier do EKG MR Blue A4 rolka 112cm x25 |  | szt | 60
82. | Papier do EKG E-300 PZU rolka 110cm x34m E60/E600 |  | szt | 2
83. | Papier do EKG FARUM rolka 110x40 E-30/E-300 |  | szt | 2
84. | Papier do EKG Schiller 90*90*400 |  | szt | 2
85. | Papier do USG 110cm x 20m |  | szt | 2
86. | Paski- test TST Control Braun x 100 szt |  | op. | 5
87. | Pasta abrazyjna d/przyg.skóry pod elektr.jednoraz.160gl |  | szt | 1
88. | Piel-m L x 30szt | Pieluchomajtki wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej zewnętrzej powierzchni pieluchomajtki, podwójne przylepcorzepy, podwójne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, min. wkład chłonny z superabsobentem, falbanki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy oraz klejowy – dwa paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy; ( dwa indykatory wilgotności). | op. | 230
89. | Piel-m M x 30szt (70-120cm) | Pieluchomajtki wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej zewnętrzej powierzchni pieluchomajtki, podwójne przylepcorzepy, podwójne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, min. wkład chłonny z superabsobentem, falbanki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy oraz klejowy – dwa paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy; ( dwa indykatory wilgotności). | op. | 20
90. | Piel-m XL x 30szt | Pieluchomajtki wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej zewnętrzej powierzchni pieluchomajtki, podwójne przylepcorzepy, podwójne ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, min. wkład chłonny z superabsobentem, falbanki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy oraz klejowy – dwa paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy; ( dwa indykatory wilgotności). | op. | 50
91. | Pinceta anatomiczna sterylna 14cm, 1 szt. | Jednorazowego użytku; metalowa. | szt | 75
92. | Podkład chłonny(typ BETAtex) 60cm x 90cm 25 szt. |  | op. | 250
93. | Podkład włókninowy n/jał. 160x90 x1szt (1op=20szt) |  | szt | 100
94. | Podkład włókninowy n/jał. 210x160 x1szt |  | szt | 50
95. | Port bezigłowy | Sterylny, jednorazowy; umożliwia zamykanie lini infuzyjnej i wielokrotny dostęp bez użycia igły; typu Q-Syte | szt | 50
96. | Prowadnica do rurek intub. 4mm x 34cm, 1 szt. |  | szt | 5
97. | Przedłużacz d/pompy infuzyjnej 1,5m 1 szt. |  | szt | 5
98. | Przyrząd d/przetaczania płynów infuz. x 1 szt |  | szt | 1400
99. | Rękawice chirurg. sterylne 7,5 x 50par | 1para=1szt | op. | 1
100. | Rękawice chirurg. sterylne 8,0 x 50 par | 1para=1szt | op. | 1
101. | Rękawice diagn.z długim mank.nitryl. Lx100 |  | op. | 1
102. | Rękawice diagn.z długim mank.nitryl. Mx100 |  | op. | 1
103. | Rękawice diagn.z długim mank.nitryl. S x 100 |  | op. | 1
104. | Rękawice diagn.z długim mank.nitryl. XL x100 |  | op. | 1
105. | Rękawice lateksowe L x100 szt. |  | op. | 2
106. | Rękawice lateksowe M x 100 szt. |  | op. | 2
107. | Rękawice lateksowe S x100 szt. |  | op. | 2
108. | Rękawice nitryl. L x 100 szt. |  | op. | 400
109. | Rękawice nitryl. M x 100 szt. |  | op. | 950
110. | Rękawice nitryl. S x 100 szt. |  | op. | 600
111. | Rękawice nitryl. XL x100 szt. |  | op. | 10
112. | Rękojeść do laryngoskopu światłowodowego | Jałowa,jednora-zowa, plastikowa, LED 2,5 V, rozmiar średni; standard ISO 7376 „Green System” | szt | 1
113. | Rolka medyczna bibuł.-fol. 50 x 50cm MEDIXPRO |  | szt | 90
114. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,0 1 szt. |  | szt | 1
115. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,5 1 szt. |  | szt | 1
116. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,0 1 szt. |  | szt | 1
117. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 1 szt. |  | szt | 1
118. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,0 1 szt. |  | szt | 1
119. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 1 szt. |  | szt | 1
120. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,0 1 szt. |  | szt | 1
121. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 1 szt. |  | szt | 1
122. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,0 1 szt. |  | szt | 1
123. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 1 szt. |  | szt | 1
124. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,0 1 szt. |  | szt | 1
125. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 1 szt. |  | szt | 1
126. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,0 1 szt. |  | szt | 1
127. | Rurka ustno-gardłowa nr 2 (80mm) 1 szt. |  | szt | 1
128. | Rurka ustno-gardłowa nr 3 (90mm) 1 szt. |  | szt | 1
129. | Rurka ustno-gardłowa Nr5 (110mm) 1 szt. |  | szt | 1
130. | Rurka ustno-gardłowa Nr6 (120mm) 1 szt. |  | szt | 1
131. | Spike x 1szt |  | szt | 10
132. | Sporal A x 10 szt |  | op. | 5
133. | Staza jednorazowa | Bezlateksowa, jednorazowa, wytrzymała na rozciąganie (szeroki, rozciągliwy pasek TPE), w papierowym dyspenserze umożliwiający wygodne dzielenie; opakowanie 25szt | op | 2
134. | Staza uciskowa |  | szt | 10
135. | Sterylne ostrza chirurg. ze stali wEglow. nr23 x 100szt |  | op. | 1
136. | Strzykawki 2 ml x100 szt. |  | op. | 10
137. | Strzykawki 5 ml x100 szt. |  | op. | 30
138. | Strzykawki 10 ml x100 szt. |  | op. | 10
139. | Strzykawki 100 ml x 1 szt. |  | szt | 50
140. | Strzykawki 20 ml x50szt. |  | op. | 10
141. | Strzykawki 50 ml d/pomp ins. x 1 szt |  | szt | 10
142. | Szpatułka laryngologiczna x 100 szt |  | op. | 10
143. | Torebka papier.-foliow.samoprz.d/ste-ryliz. 140x250 x200szt |  | op. | 1
144. | Torebka papier.-foliow.samoprz.d/ste-ryliz. 300x370 x 100szt |  | op. | 1
145. | Torebka papier.-foliow.samoprz.d/ste-ryliz. 90x230 x200szt |  | op. | 1
146. | Ubranie operacyjne L x 1kompl. | typ VELO-5010354, 1kompl.=1szt | szt | 1
147. | Ubranie operacyjne XL x 1kompl. | typ VELO-5010355, 1kompl.=1szt | szt | 1
148. | Ubranie operacyjne XXL x 1kompl. | typ VELO-5010356, 1kompl.=1szt | szt | 1
149. | Urządzenie do usuwania zszywek 1 szt. |  | szt | 10
150. | Ustnik jednor.d/spirometru x100szt (SPIRO BANK) |  | op. | 1
151. | Venflon 0,7x19 (żółty), 1 szt., BEZPIECZNY | Kaniula dożylna jednorazowego użytku, typu „bezpieczny wenflon”, wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem po usunięciu igły. Z portem iniekcyjnym i zastawką zapobiegającą cofaniu krwi. Cienkościenna konstrukcja zapewniająca wysokie przepływy. Sterylna, oznakowana CE | szt | 1
152. | Venflon 0.9 (niebieski), 1 szt., BEZPIECZNY | Kaniula dożylna jednorazowego użytku, typu „bezpieczny wenflon”, wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem po usunięciu igły. Z portem iniekcyjnym i zastawką zapobiegającą cofaniu krwi. Cienkościenna konstrukcja zapewniająca wysokie przepływy. Sterylna, oznakowana CE | szt | 1
153. | Venflon 1.1 (różowy), 1 szt., BEZPIECZNY | Kaniula dożylna jednorazowego użytku, typu „bezpieczny wenflon”, wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem po usunięciu igły. Z portem iniekcyjnym i zastawką zapobiegającą cofaniu krwi. Cienkościenna konstrukcja zapewniająca wysokie przepływy. Sterylna, oznakowana CE | szt | 1
154. | Venflon G-18 (zielony) 1 szt. /1,3/ |  | szt | 10
155. | Venflon G-20 (różowy) 1 szt. /1,1/ |  | szt | 100
156. | Venflon G-22 (nieb.) 1 szt./0,9/ |  | szt | 100
157. | Venflon G-24(żółty) 1 szt. /0,7/ |  | szt | 60
158. | Venflon G-26 (fioletowy) 1 szt. /0,6/ |  | szt | 10
159. | Wieszak na worek z moczem 1szt |  | szt | 30
160. | Woreczek do pobier.moczu d/chłopców jał. 1 szt. |  | szt | 3
161. | Woreczek do pobier.moczu d/dziewczynek jał. 1 szt. |  | szt | 3
162. | Worek Ambu 1 szt. | Typu Droh; samorozprężalny, dla dorosłych; PVC; komplet z drenem i maską twarzową | szt | 2
163. | Worek n/mocz z odpr.90 cm(system zamkniEty z zawor.antyzw.) 1szt |  | szt | 150
164. | Worek na mocz 7-dniowy z portem do pobierania próbek, 1 szt. | Posiada zastawkę antyzwrotną; dren 90cm; pojemność 2l; port do pobierania próbek w sposób igłowy i bezigłowy. | szt | 10
165. | Worki na wymiociny | Jednorazowe worki na wymiociny z szerokim otworem wlotowym, wykonane z wytrzymałej folii, wyposażone w plastikową obręcz ułatwiającą chwyt. Pojemność min. 1–1,5 L, skala pomiarowa. Możliwość bezpiecznego zamknięcia („twist & lock” lub równoważne). Wyrób medyczny jednorazowego użytku, oznakowany CE. | szt | 50
166. | Zagłębnik żołądkowy CH 12 |  | szt | 2
167. | Zagłębnik żołądkowy CH 14 |  | szt | 2
168. | Zagłębnik żołądkowy CH 16 |  | szt | 2
169. | Zagłębnik żołądkowy CH 18 |  | szt | 2
170. | Zatyczka d/cewników jał. 1 szt. |  | szt | 100
171. | Zestaw do pobierania próbki moczu u dorosłych | Zestaw do pobierania próbki moczu u dorosłych (kobiet i mężczyzn), jednorazowego użytku. Wyrób medyczny klasy I, oznakowany CE. Przeznaczony do pobierania próbki moczu u pacjentów niesamodzielnych lub z ograniczoną mobilnością. Zestaw zawiera elementy jałowe umożliwiające higieniczne pobranie próbki. Produkt pakowany pojedynczo. (1zest=1szt) | szt | 2
172. | Zestaw do usuwania szwów | Jałowy; jednorazowy; Skład zestawu: 2x rękawica lateksowa 6x tupfer (kula) 17-nitkowy, 20x20 cm 1x pęseta metalowa anatomiczna 1x nożyczki chirurgiczne, metalowe 1x 2-komorowy twardy blister (1zest=1szt) | szt | 2
173. | Żel do EKG 500 ml |  | szt | 3
174. | Żel do USG 500 ml |  | szt | 10
RAZEM
__________________________________________
1 Należy wypełnić w przypadku zaoferowania opakowań zbiorczych innej wielkości i przeliczenie ilości. Ogólna ilość produktu ma być nie mniejsza niż podana
w załączniku, a oferowana ilość opakowań ma być liczbą całkowitą. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wyjdzie liczba ułamkowa to należy ją zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
2 Należy wypełnić w przypadku zaoferowania produktu równoważnego przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez
Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
Wartość oferty brutto:…................................................... |  |  |  |  | zł | (słownie:….....................................................)
Wartość oferty netto:….............................................. |  |  |  |  | zł | (słownie:….....................................................)
…………………………………………………..
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
|  |  |  | , dnia |  |  |  | lub posiadających pełnomocnictwo
| ……………………. |  |  |  | ………………. |  |  | uprawniającym do występowania w obrocie prawnym