Znak sprawy: ZP/BZLR/0020/2026       		           		         Załącznik nr 3A do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu gospodarczego elektrycznego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części:

Część I zamówienia: Parownica przemysłowa do dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parownica przemysłowa do dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  |  | Zapewnia wykonywanie prac w ergonomicznej pozycji | TAK |  |
|  |  | Usuwa wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie | TAK |  |
|  |  | Czyszczenie przy pomocy gorącej pary | TAK |  |
|  |  | Automatyczny system napełniania bojlera wodą zapewnia nieprzerwalną pracę | TAK |  |
|  |  | Możliwość dozowania środka czyszczącego | TAK |  |
|  |  | Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie, anty-zarysowaniowe obrotowe 360° dla łatwego manewrowania | TAK |  |
|  |  | Zawór bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem | TAK |  |
|  |  | Zestaw natryskowo-odsysający daje możliwość odessania rozpuszczonych zanieczyszczeń | TAK |  |
|  |  | Elektroniczny panel kontrolny informujący o konieczności przeprowadzenia konserwacji | TAK |  |
|  |  | Bojler ze stali nierdzewnej z wymiennym elementem grzejnym | TAK |  |
|  |  | Moc: min. 2,4 kW (+/-25%) | TAK |  |
|  |  | Obudowa ze stali nierdzewnej (odporna na korozję i środki chemiczne) | TAK |  |
|  |  | Pojemność bojlera min. 2l | TAK |  |
|  |  | Ciśnienie pary min. 8 barów | TAK |  |
|  |  | Temperatura pary min.150°C | TAK |  |
|  |  | Waga 16 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Wymiary maszyny (H.32,6 x L.27,8 x W. 43,6 cm) (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Łatwy do przenoszenia | TAK |  |
|  |  | Wyposażony w kabel zasilający o dł. min. 5 m | TAK |  |
|  |  | Odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję | TAK |  |
|  |  | Zasilanie: 230V | TAK |  |
|  |  | Akcesoria (co najmniej): |  |  |
|  |  | Wąż min. 3 m | TAK |  |
|  |  | Rury przedłużające min. 2 szt. | TAK |  |
|  |  | Dysza podłogowa prostokątna | TAK |  |
|  |  | Dysza podłogowa trójkątna | TAK |  |
|  |  | Dysza do mycia szyb | TAK |  |
|  |  | Lanca punktowa | TAK |  |
|  |  | Szczoteczka nylonowa | TAK |  |
|  |  | Szczoteczka mosiężna | TAK |  |
|  |  | Szczoteczka stalowa | TAK |  |
|  |  | Skrobak | TAK |  |
|  |  | Gumowy pierścień | TAK |  |
|  |  | Szczoteczka nylonowa | TAK |  |
|  |  | Szczoteczka nylonowa trójkątna | TAK |  |
|  |  | Czyścik | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo