HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW w latach 2026 – 2028

| GAPPA PPH model HPW-120 KW na Oddziale dla Dorosłych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Jednoroczny przegląd agregatów | Pomiary izolacji uzwojeń |
| 09.2026 |  | X |
| 03.2027 | X | X |
| 09.2027 |  | X |
| 03.2028 | X | X |

| FOGO typ FI 130 AG na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data | Jednoroczny przegląd agregatów | Pomiary izolacji uzwojeń |
| 09.2026 |  | X |
| 03.2027 | X | X |
| 09.2027 |  | X |
| 03.2028 | X | X |

……………………………………….				………….……………………………

(miejscowość, data)                                                            Podpis i pieczątka upoważnionego      przedstawiciela Wykonawcy