Znak sprawy: ZP/BZLR/0025/2026       		           		         Załącznik nr 3C do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu gospodarczego elektrycznego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części:

Część III zamówienia: Wózek termiczny ogrzewany z odgrzewanymi elektrycznie drzwiami

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek termiczny ogrzewany z odgrzewanymi elektrycznie drzwiami | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Poprawa ergonomii i odciążenie fizyczne | TAK |  |
|  |  | Optymalizacja pracy i oszczędność czasu | TAK |  |
|  |  | Pojemność min. 16 x GN 1/1, umożliwiająca transport dużej ilości posiłków | TAK |  |
|  |  | Zakres temperatury min. do 80°C, zapewniający utrzymanie potraw w odpowiednich warunkach termicznych | TAK |  |
|  |  | Wbudowany system ogrzewania gwarantujący równomierną temperaturę wewnątrz komory | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, odporna na uszkodzenia i łatwa do czyszczenia | TAK |  |
|  |  | Mobilne kółka z hamulcami, ułatwiające transport i zapewniające stabilność wózka | TAK |  |
|  |  | Izolacja termiczna minimalizująca straty ciepła i oszczędzająca energię | TAK |  |
|  |  | Temperatura regulowana w zakresie od 65°C do 90°C (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | 4 kółka z hamulcem blokującym | TAK |  |
|  |  | Wyświetlacz cyfrowy | TAK |  |
|  |  | Cyfrowy termometr | TAK |  |
|  |  | Obudowa wykonana z wysokiej jakości Tworzywo sztuczne | TAK |  |
|  |  | Rozmiary zewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 570 mm x 790 mm x 1.240 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Moc: min. 1,20 kW | TAK |  |
|  |  | Waga 60 kg (+/-1%) | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 4 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 5 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo