Znak sprawy: ZP/BZLR/0025/2026       		           		         Załącznik nr 3E do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu sprzętu gospodarczego elektrycznego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części:

Część V zamówienia: Parownica do kuchni

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parownica do kuchni | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  |  | Poprawa higieny i spełnienie norm sanitarnych | TAK |  |
|  |  | Skrócenie czasu pracy i zwiększenie efektywności sprzątania | TAK |  |
|  |  | Zmniejszenie obciążenia fizycznego personelu | TAK |  |
|  |  | Ciśnienie pary min. 4 bary, zapewniające skuteczne usuwanie zabrudzeń i dezynfekcję bez konieczności użycia środków chemicznych | TAK |  |
|  |  | Temperatura pary min. 140°C, eliminująca bakterie, wirusy oraz tłuste osady | TAK |  |
|  |  | Zbiornik na wodę o pojemności min. 1,5 litra, umożliwiający długotrwałą pracę bez częstego uzupełniania | TAK |  |
|  |  | Kompaktowa konstrukcja i ergonomiczny uchwyt, ułatwiające transport i użytkowanie w ciasnych przestrzeniach kuchennych | TAK |  |
|  |  | Możliwość stosowania na różnych powierzchniach, takich jak blaty, podłogi, piece, lodówki i urządzenia gastronomiczne | TAK |  |
|  |  | Moc min. 2250 W | TAK |  |
|  |  | Napięcie: 220 - 240 V | TAK |  |
|  |  | Wymiary: szer. 298 mm, wys. 265 mm, gł. 460 mm (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Waga bez akcesoriów: 7 kg (+/-1%) | TAK |  |
|  |  | Akcesoria: |  |  |
|  |  | Dysza ręczna | TAK |  |
|  |  | Szczotka okrągła | TAK |  |
|  |  | Materiał zbiornika: tworzywo sztuczne | TAK |  |
|  |  | Dysza power | TAK |  |
|  |  | Dysza punktowa | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 24 m-ce |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo