Załącznik nr 3 do ZO, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”. 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego a także wykonywanie wszystkich czynności jako inspektor nadzoru inwestorskiego wynikających z prawa budowlanego, a w szczególności wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2025r., poz. 418) a w szczególności: 
1.1. Sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;
1.2. Nadzór nad realizacją robót a, w szczególności terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, zastosowanych materiałów do realizacji zadania, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji czynności związanych z realizacją inwestycji.
1.3.  Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych.
1.4. Weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
1.5. Ponoszenie odpowiedzialności w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
1.6. Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości 6 wizyt za cały okres wykonywania inwestycji oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. 
1.7. W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej; 
1.8. Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż; 
1.9. Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami wraz z  akceptacją materiałów budowlanych i urządzeń; 
1.10. Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;
1.11. Rozstrzyganie i zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;
1.12. Współpraca z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.
1.13. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 
1.14. Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień Wykonawcy, protokołów zaawansowania prac projektowych lub robót budowlanych oraz potwierdzenie zaawansowania wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.
1.15. Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki; 
1.16. Sprawdzanie wykonania robót zanikowych; 
1.17. Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń; 
1.18. Uczestnictwo w Radach Budowy;  
1.19. Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym; 
1.20. Potwierdzanie gotowości do odbioru robót; 
1.21. Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku; 
1.22. Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym; 
1.23. Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót; 
1.24. Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
1.25. Kontrolowanie rozliczeń umowy oraz uczestniczenie w komisjach badania przyczyn powstania wad i usterek w wykonanych robotach, w okresie gwarancji i rękojmi, jak również wszelkie inne czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego, konieczne do prawidłowej realizacji umowy.

2. Planowany zakres robót dla ww. inwestycji:
2.1. Budynki Oddziału dla Dorosłych ul. Słoneczna 83
Kotłownia główna Oddziału Dla Dorosłych
1. Roboty zewnętrzne:
· Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni terenu;
· Przygotowanie postumentu pod pompy ciepła i wygrodzenie terenu wokół pomp;
· Instalacja odprowadzenia skroplin;
· Roboty ziemne i montażowe;
· Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie zasilania urządzeń,
· Budowa instalacji zasilającej z rur preizolowanych:
· Roboty odtworzeniowe.
2. Roboty wewnętrzne:
· Remont pomieszczenia źródła ciepła 
· Roboty demontażowe;
· Remont posadzki;
· Roboty remontowe przy ścianach i stropach;
· Rozdzielacze instalacyjne;
· Instalacja wodociągowa – uzupełnienie zładu;
· Uzbrojenie obiegów grzewczych:
· Obieg grzewczy nr S1;
· Obieg grzewczy nr S2;
· Obieg grzewczy nr S3;
· Obieg grzewczy nr S4.
3. Technologia źródła ciepła – roboty zewnętrzne i wewnętrzne:
· Dostawa i montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w zestawie z kotłami gazowymi kondensacyjnymi 
· Roboty ziemne i montażowe w zakresie instalacji przesyłowej;
· Strona pierwotna - technologia;
· Zestaw pomp ciepła nr 1 i 2
· Rozdzielacze instalacyjne
· Kocioł gazowy zestaw nr 1
· Kocioł gazowy zestaw nr 2
· Obieg przygotowania C.W.U.
a. Strona technologiczna
b. Instalacja wodociągowa – uzupełnienie wody 
· Strona wtórna – technologia;
· Pompy ciepła;
· Kotły gazowe;
· Obieg bufora.
4. Roboty elektryczne;
5. Rozruch technologiczny źródła ciepła;
6. Urząd Dozoru Technicznego.
Kotłownia budynek „Maria”
1. Roboty zewnętrzne:
· Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni terenu;
· Przygotowanie postumentu pod pompę ciepła i wygrodzenie terenu wokół pompy;
· Instalacja odprowadzenia skroplin;
· Roboty ziemne i montażowe;
· Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie zasilania urządzeń,
· Budowa instalacji zasilającej z rur preizolowanych:
· Roboty odtworzeniowe.
2. Roboty wewnętrzne:
· Remont pomieszczenia źródła ciepła 
· Roboty demontażowe;
· Remont posadzki;
· Roboty remontowe przy ścianach i stropach;
· Rozdzielacze instalacyjne;
· Instalacja wodociągowa – uzupełnienie zładu;
· Uzbrojenie obiegów grzewczych:
· Obieg grzewczy nr I;
· Obieg grzewczy nr II;
3. Technologia źródła ciepła – roboty zewnętrzne i wewnętrzne:
· Dostawa i montaż gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w zestawie z kotłami gazowymi kondensacyjnymi 
· Roboty ziemne i montażowe w zakresie instalacji przesyłowej;
· Strona pierwotna - technologia;
· Zestaw pompy ciepła i kotłów gazowych
· Obieg przygotowania C.W.U.
a. Strona technologiczna
b. Instalacja wodociągowa – uzupełnienie wody w podgrzewaczu wody c.w.u.
· Strona wtórna – technologia;
· Obieg wymiennik - bufor;
· Obieg bufor - rozdzielacze;
4. Roboty elektryczne;
5. Rozruch technologiczny źródła ciepła;
6. Urząd Dozoru Technicznego.
Kotłownia budynek rehabilitacji ambulatoryjnej „Jaś”
1. Roboty wewnętrzne:
· Dostawa i montaż kotła elektrycznego;
· Roboty rozbiórkowe w zakresie okładzin ściennych i podłogowych;
· Roboty instalacyjne w zakresie C.O. oraz C.W.U.;
· Roboty elektryczne;
· Roboty odtworzeniowe wewnętrzne;
· Rozruch technologiczny źródła ciepła.
Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem ujęty jest w dokumentacji projektowej.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:
3.1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
3.2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3.3. [bookmark: _Hlk200011335]Sprawdzania stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy  środków ochrony indywidualnej m.in. kasków, odzieży ochronnej, środki ochrony przed upadkiem z wysokości.  
3.4. Do innych czynności i obowiązków właściwych dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uregulowanych ustawą Prawo budowlane w ramach posiadanych kompetencji.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Inspektora Nadzoru wymaganych branż pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Uprawnienia o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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