Załącznik nr 3 do ZO, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja kotłowni do wymagań w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego a także wykonywanie wszystkich czynności jako inspektor nadzoru inwestorskiego wynikających z prawa budowlanego, a w szczególności wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2025r., poz. 418) a w szczególności:

  - Sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;

  - Nadzór nad realizacją robót a, w szczególności terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, zastosowanych materiałów do realizacji zadania, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji czynności związanych z realizacją inwestycji.

  - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych.

  - Weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

  - Ponoszenie odpowiedzialności w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

  - Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości 6 wizyt za cały okres wykonywania inwestycji oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski.

  - W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

  - Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;

  - Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami wraz z  akceptacją materiałów budowlanych i urządzeń;

  - Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

  - Rozstrzyganie i zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

  - Współpraca z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.

  - Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

  - Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień Wykonawcy, protokołów zaawansowania prac projektowych lub robót budowlanych oraz potwierdzenie zaawansowania wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

  - Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;

  - Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

  - Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

  - Uczestnictwo w Radach Budowy;

  - Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

  - Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

  - Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

  - Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

  - Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

  - Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

  - Kontrolowanie rozliczeń umowy oraz uczestniczenie w komisjach badania przyczyn powstania wad i usterek w wykonanych robotach, w okresie gwarancji i rękojmi, jak również wszelkie inne czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego, konieczne do prawidłowej realizacji umowy.

- Planowany zakres robót dla ww. inwestycji:

  - Budynki Oddziału dla Dorosłych ul. Słoneczna 83

Kotłownia główna Oddziału Dla Dorosłych

- Roboty zewnętrzne:

  - Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni terenu;

  - Przygotowanie postumentu pod pompy ciepła i wygrodzenie terenu wokół pomp;

  - Instalacja odprowadzenia skroplin;

  - Roboty ziemne i montażowe;

  - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie zasilania urządzeń,

- Budowa instalacji zasilającej z rur preizolowanych:

  - Roboty odtworzeniowe.

- Roboty wewnętrzne:

  - Remont pomieszczenia źródła ciepła

    - Roboty demontażowe;

    - Remont posadzki;

    - Roboty remontowe przy ścianach i stropach;

  - Rozdzielacze instalacyjne;

  - Instalacja wodociągowa – uzupełnienie zładu;

  - Uzbrojenie obiegów grzewczych:

  - Obieg grzewczy nr S1;

  - Obieg grzewczy nr S2;

  - Obieg grzewczy nr S3;

  - Obieg grzewczy nr S4.

- Technologia źródła ciepła – roboty zewnętrzne i wewnętrzne:

  - Dostawa i montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w zestawie z kotłami gazowymi kondensacyjnymi

    - Roboty ziemne i montażowe w zakresie instalacji przesyłowej;

    - Strona pierwotna - technologia;

      - Zestaw pomp ciepła nr 1 i 2

      - Rozdzielacze instalacyjne

      - Kocioł gazowy zestaw nr 1

      - Kocioł gazowy zestaw nr 2

      - Obieg przygotowania C.W.U.

        - Strona technologiczna

        - Instalacja wodociągowa – uzupełnienie wody

    - Strona wtórna – technologia;

      - Pompy ciepła;

      - Kotły gazowe;

      - Obieg bufora.

- Roboty elektryczne;

- Rozruch technologiczny źródła ciepła;

- Urząd Dozoru Technicznego.

Kotłownia budynek „Maria”

- Roboty zewnętrzne:

  - Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni terenu;

  - Przygotowanie postumentu pod pompę ciepła i wygrodzenie terenu wokół pompy;

  - Instalacja odprowadzenia skroplin;

  - Roboty ziemne i montażowe;

  - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie zasilania urządzeń,

- Budowa instalacji zasilającej z rur preizolowanych:

  - Roboty odtworzeniowe.

- Roboty wewnętrzne:

  - Remont pomieszczenia źródła ciepła

    - Roboty demontażowe;

    - Remont posadzki;

    - Roboty remontowe przy ścianach i stropach;

  - Rozdzielacze instalacyjne;

  - Instalacja wodociągowa – uzupełnienie zładu;

  - Uzbrojenie obiegów grzewczych:

  - Obieg grzewczy nr I;

  - Obieg grzewczy nr II;

- Technologia źródła ciepła – roboty zewnętrzne i wewnętrzne:

  - Dostawa i montaż gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w zestawie z kotłami gazowymi kondensacyjnymi

    - Roboty ziemne i montażowe w zakresie instalacji przesyłowej;

    - Strona pierwotna - technologia;

      - Zestaw pompy ciepła i kotłów gazowych

      - Obieg przygotowania C.W.U.

        - Strona technologiczna

        - Instalacja wodociągowa – uzupełnienie wody w podgrzewaczu wody c.w.u.

    - Strona wtórna – technologia;

      - Obieg wymiennik - bufor;

      - Obieg bufor - rozdzielacze;

- Roboty elektryczne;

- Rozruch technologiczny źródła ciepła;

- Urząd Dozoru Technicznego.

Kotłownia budynek rehabilitacji ambulatoryjnej „Jaś”

- Roboty wewnętrzne:

  - Dostawa i montaż kotła elektrycznego;

  - Roboty rozbiórkowe w zakresie okładzin ściennych i podłogowych;

  - Roboty instalacyjne w zakresie C.O. oraz C.W.U.;

  - Roboty elektryczne;

  - Roboty odtworzeniowe wewnętrzne;

  - Rozruch technologiczny źródła ciepła.

Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem ujęty jest w dokumentacji projektowej.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

  - Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

  - Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - Sprawdzania stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy  środków ochrony indywidualnej m.in. kasków, odzieży ochronnej, środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

  - Do innych czynności i obowiązków właściwych dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uregulowanych ustawą Prawo budowlane w ramach posiadanych kompetencji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Inspektora Nadzoru wymaganych branż pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Uprawnienia o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.