Znak sprawy: ZP/BZLR/0030/2026       		           		         Załącznik nr 3B do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu i dostawy mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 10 części:

Część II zamówienia – Mata relaksująco-masująca na krzesło

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mata relaksująco-masująca na krzesło | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowa | TAK |  |
|  |  | Redukcja bólu pleców i napięcia mięśniowego | TAK |  |
|  |  | Funkcje masażu wibracyjnego i podgrzewanie | TAK |  |
|  |  | Regulacja intensywności: Kilka poziomów masażu (co najmniej 3 tryby) | TAK |  |
|  |  | Wygodna obsługa za pomocą pilota | TAK |  |
|  |  | Możliwość użycia na różnych fotelach i krzesłach | TAK |  |
|  |  | Kolor: czarny | TAK |  |
|  |  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Atest Badań Wytrzymałościowych i Bezpieczeństwa Użytkowania | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Atest (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | TAK | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo