Znak sprawy: ZP/BZLR/0030/2026       		           		         Załącznik nr 3D do ZO
 stanowiący załącznik nr … 
do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu i dostawy mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 10 części:

Część IV zamówienia – Ergonomiczna podkładka pod mysz z podpórką na nadgarstek

	Lp.
	Asortyment
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagany parametr
	Potwierdzenia spełnienia parametru

	1.
	Ergonomiczna podkładka pod mysz z podpórką na nadgarstek
	Producent:……………………………………………………………..
Nazwa:…………………………………………………………………
Typ:……………………………………………………………………


	
	
	Fabrycznie nowa
	TAK
	

	
	
	Podkładka pod nadgarstek wspiera jej naturalne ułożenie, zmniejszając napięcie mięśni i ryzyko zespołu cieśni nadgarstka
	TAK
	

	
	
	Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia stabilność i zapobiega przesuwaniu się podkładek podczas pracy
	TAK
	

	
	
	Materiał: Wytrzymały żel z piankową wyściółką, pokryty tkaniną odporną na zużycie
	TAK
	

	
	
	Kolor: czarny
	TAK
	

	
	
	Pozostałe wymagania:

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	TAK
	

	
	
	Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa
	TAK
	

	
	
	Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Atest (jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów
	TAK
	(załączyć do oferty)






……………….., dnia ………………….                             ..............................................................
     Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo
