Znak sprawy: ZP/BZLR/0030/2026       		           		         Załącznik nr 3F do ZO
 stanowiący załącznik nr … 
do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu i dostawy mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 10 części:

Część VI zamówienia – Klękosiady

	Lp.
	Asortyment
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymagany parametr
	Potwierdzenia spełnienia parametru

	1.
	Klękosiady
	Producent:……………………………………………………………..
Nazwa:…………………………………………………………………
Typ:……………………………………………………………………


	
	
	Fabrycznie nowe
	TAK
	

	
	
	Przeciwdziałanie przeciążeniom układu kostno-stawowego
	TAK
	

	
	
	Minimalizacja ryzyka dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego
	TAK
	

	
	
	Regulacja oparcia min. 2-stopniowa
	TAK
	

	
	
	Regulacja wysokości podkolannika min. 3-stopniowa
	TAK
	

	
	
	Zakres regulacji wysokości 84-94 cm (+/-10%)
	TAK
	

	
	
	Minimalne obciążenie 120 kg
	TAK
	

	
	
	Materiał wykonania ramy: Metal
	TAK
	

	
	
	Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego materiału
	TAK
	

	
	
	Posiada 4 kółka jezdne z hamulcami, płynny obrót o 360 stopni, odpowiednie do każdej powierzchni
	TAK
	

	
	
	Kolor do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego
	TAK
	

	
	
	Pozostałe wymagania:

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	TAK
	

	
	
	Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa
	TAK
	

	
	
	Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Atest (jeżeli dotyczy)
	TAK
	(załączyć do oferty)

	
	
	Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów
	TAK
	(załączyć do oferty)






……………….., dnia ………………….                             ..............................................................
     Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo
