Znak sprawy: ZP/BZLR/0030/2026       		           		         Załącznik nr 3F do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu i dostawy mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 10 części:

Część VI zamówienia – Klękosiady

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klękosiady | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowe | TAK |  |
|  |  | Przeciwdziałanie przeciążeniom układu kostno-stawowego | TAK |  |
|  |  | Minimalizacja ryzyka dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego | TAK |  |
|  |  | Regulacja oparcia min. 2-stopniowa | TAK |  |
|  |  | Regulacja wysokości podkolannika min. 3-stopniowa | TAK |  |
|  |  | Zakres regulacji wysokości 84-94 cm (+/-10%) | TAK |  |
|  |  | Minimalne obciążenie 120 kg | TAK |  |
|  |  | Materiał wykonania ramy: Metal | TAK |  |
|  |  | Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego materiału | TAK |  |
|  |  | Posiada 4 kółka jezdne z hamulcami, płynny obrót o 360 stopni, odpowiednie do każdej powierzchni | TAK |  |
|  |  | Kolor do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego | TAK |  |
|  |  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Atest (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | TAK | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo