Znak sprawy: ZP/BZLR/0030/2026       		           		         Załącznik nr 3H do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu i dostawy mebli dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 10 części:

Część VIII zamówienia – Krzesła dla pacjentów

| Lp. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesła dla pacjentów | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………. |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowe | TAK |  |
|  |  | Wymiary WxSxG: 800x400x400 mm (+/- 5%) | TAK |  |
|  |  | Obciążenie: co najmniej 110 kg | TAK |  |
|  |  | Niebrudzące stopki, zabezpieczające podłogę przed rysowaniem | TAK |  |
|  |  | Materiał wykonania: - rama: metalowa, chromowana - siedzisko: plastikowe | TAK |  |
|  |  | Materiał wykonania odporny na zarysowania i wilgoć, łatwy do utrzymania czystości | TAK |  |
|  |  | Kolor do ustalenia przy podpisywaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego | TAK |  |
|  |  | Pozostałe wymagania: |  |  |
|  |  | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
|  |  | Produkcja zgodna z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Atest (jeżeli dotyczy) | TAK | (załączyć do oferty) |
|  |  | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | TAK | (załączyć do oferty) |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo