Znak sprawy: ZP/BZLR/0029/2026       		           		         Załącznik nr 4 do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy i montażu 4 klimatyzatorów do obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator podsufitowy (sala ćwiczeń na parterze „DUŻA”) | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:2026 |  |  |
|  |  | Klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia min. A++ | TAK |  |
|  |  | Moc nominalna chłodnicza nie mniejsza niż 9,5 kW | TAK |  |
|  |  | Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej nie przekraczające 66 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Skropliny prowadzone grawitacyjnie, za wyjątkiem gdzie może zaistnieć potrzeba zastosowania pompy skroplinowej | TAK |  |
|  |  | Kolor: biały | TAK |  |
|  |  | Na wyposażeniu: |  |  |
|  |  | Pilot bezprzewodowy | TAK |  |
| 2. | Klimatyzator ścienny (sala ćwiczeń na parterze „MAŁA”) | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:2026 |  |  |
|  |  | Klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia min. A++ | TAK |  |
|  |  | Moc nominalna chłodnicza nie mniejsza niż 5 kW | TAK |  |
|  |  | Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej nie przekraczające 60 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Skropliny prowadzone grawitacyjnie, za wyjątkiem gdzie może zaistnieć potrzeba zastosowania pompy skroplinowej | TAK |  |
|  |  | Kolor: biały | TAK |  |
|  |  | Na wyposażeniu: |  |  |
|  |  | Pilot bezprzewodowy | TAK |  |
| 3. | Klimatyzator ścienny (pomieszczenie na III piętrze „402”) | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:2026 |  |  |
|  |  | Klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia min. A++ | TAK |  |
|  |  | Moc nominalna chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW | TAK |  |
|  |  | Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej nie przekraczające 60 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Skropliny prowadzone grawitacyjnie, za wyjątkiem gdzie może zaistnieć potrzeba zastosowania pompy skroplinowej | TAK |  |
|  |  | Kolor: biały | TAK |  |
|  |  | Na wyposażeniu: |  |  |
|  |  | Pilot bezprzewodowy | TAK |  |
| 4. | Klimatyzator ścienny (pomieszczenie na III piętrze „404”) | Producent:…………………………………………………………….. Nazwa:………………………………………………………………… Typ:…………………………………………………………………… Rok produkcji:2026 |  |  |
|  |  | Klasa efektywności energetycznej podczas chłodzenia min. A++ | TAK |  |
|  |  | Moc nominalna chłodnicza nie mniejsza niż 5 kW | TAK |  |
|  |  | Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej nie przekraczające 60 dB(A) | TAK |  |
|  |  | Skropliny prowadzone grawitacyjnie, za wyjątkiem gdzie może zaistnieć potrzeba zastosowania pompy skroplinowej | TAK |  |
|  |  | Kolor: biały | TAK |  |
|  |  | Na wyposażeniu: |  |  |
|  |  | Pilot bezprzewodowy | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE ( jeżeli dotyczy). | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności ( jeżeli dotyczy) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | załączyć przy dostawie |  |
| 5 | Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć do oferty |  |
| 6 | GWARANCJA | min. 36 m-cy |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo