Załącznik nr 3 do ZO, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Odbudowy rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem brzegów na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu” ul. Słoneczna 83””. 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Odbudowy rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem brzegów na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu”
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, a także wykonywanie wszystkich czynności jako inspektor nadzoru inwestorskiego wynikających z prawa budowlanego, a w szczególności wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2025r., poz. 418) a w szczególności: 
1.1. Sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;
1.2. Nadzór nad realizacją robót a, w szczególności terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, zastosowanych materiałów do realizacji zadania, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji czynności związanych z realizacją inwestycji.
1.3.  Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych.
1.4. Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości max. 5 wizyt za cały okres wykonywania inwestycji oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. 
1.5. Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi.
1.6. Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami wraz z  akceptacją materiałów budowlanych i urządzeń; 
1.7. Rozstrzyganie i zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;
1.8. Współpraca z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.
1.9. Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 
1.10. Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień Wykonawcy, protokołów zaawansowania prac projektowych lub robót budowlanych oraz potwierdzenie zaawansowania wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.
1.11. Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki; 
1.12. Sprawdzanie wykonania robót zanikowych; 
1.13. Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych.
1.14. Uczestnictwo w Radach Budowy;  
1.15. Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym; 
1.16. Potwierdzanie gotowości do odbioru robót; 
1.17. Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku; 
1.18. Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.
1.19. Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót; 
1.20. Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

2. Planowany zakres robót dla ww. zadania:
2.1. Teren Oddziału dla Dorosłych ul. Słoneczna 83
2.2.  Roboty przygotowawcze
a) wykoszenie porostów ze skarp oraz dna rowu,
b)  karczowanie krzewów, samosiewów oraz drzew kolidujących z prowadzonymi robotami,
c) mechaniczne rozdrobnienie biomasy, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3.  Roboty ziemne
a) wykonanie wykopów w celu odtworzenia przekroju i drożności rowu melioracyjnego,
b) wykonanie wykopów pod elementy umocnienia brzegów,
c) załadunek, transport, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4. Roboty związane z umocnieniem rowu
a) wykonanie umocnienia brzegów z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
b) wykonanie narzutu kamiennego stanowiącego zabezpieczenie skarp i brzegów rowu przed erozją.

2.5. Roboty towarzyszące i wykończeniowe
a) ręczne zasypanie wnęk oraz przestrzeni przy wykonanych gabionach,
b) ręczne plantowanie powierzchni terenu po zakończeniu robót,
c) wykonanie humusowania skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, zapewniającą biologiczne umocnienie powierzchni.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:
3.1. Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
3.2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.
3.3. [bookmark: _Hlk200011335]Sprawdzania stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy  środków ochrony indywidualnej m.in. kasków, odzieży ochronnej, środki ochrony przed upadkiem z wysokości.  
3.4. Do innych czynności i obowiązków właściwych dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uregulowanych ustawą Prawo budowlane w ramach posiadanych kompetencji.  
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