Załącznik nr 3 do ZO, stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr ZP/…/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Odbudowy rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem brzegów na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu” ul. Słoneczna 83””.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Odbudowy rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem brzegów na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu”

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, a także wykonywanie wszystkich czynności jako inspektor nadzoru inwestorskiego wynikających z prawa budowlanego, a w szczególności wskazanych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2025r., poz. 418) a w szczególności:

  - Sprawowaniu kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;

  - Nadzór nad realizacją robót a, w szczególności terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, zastosowanych materiałów do realizacji zadania, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji czynności związanych z realizacją inwestycji.

  - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych.

  - Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości max. 5 wizyt za cały okres wykonywania inwestycji oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski.

  - Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi.

  - Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami wraz z  akceptacją materiałów budowlanych i urządzeń;

  - Rozstrzyganie i zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

  - Współpraca z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji.

  - Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

  - Sprawdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, obmiarów robót, kosztorysów, zestawień Wykonawcy, protokołów zaawansowania prac projektowych lub robót budowlanych oraz potwierdzenie zaawansowania wykonywanych prac projektowych i robót budowlanych, stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

  - Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;

  - Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

  - Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych.

  - Uczestnictwo w Radach Budowy;

  - Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

  - Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

  - Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

  - Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.

  - Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

  - Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

- Planowany zakres robót dla ww. zadania:

  - Teren Oddziału dla Dorosłych ul. Słoneczna 83

  - Roboty przygotowawcze

- wykoszenie porostów ze skarp oraz dna rowu,

- karczowanie krzewów, samosiewów oraz drzew kolidujących z prowadzonymi robotami,

- mechaniczne rozdrobnienie biomasy, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Roboty ziemne

- wykonanie wykopów w celu odtworzenia przekroju i drożności rowu melioracyjnego,

- wykonanie wykopów pod elementy umocnienia brzegów,

- załadunek, transport, wywiezienie oraz zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Roboty związane z umocnieniem rowu

- wykonanie umocnienia brzegów z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- wykonanie narzutu kamiennego stanowiącego zabezpieczenie skarp i brzegów rowu przed erozją.

  - Roboty towarzyszące i wykończeniowe

- ręczne zasypanie wnęk oraz przestrzeni przy wykonanych gabionach,

- ręczne plantowanie powierzchni terenu po zakończeniu robót,

- wykonanie humusowania skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, zapewniającą biologiczne umocnienie powierzchni.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

  - Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

  - Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.

  - Sprawdzania stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy  środków ochrony indywidualnej m.in. kasków, odzieży ochronnej, środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

  - Do innych czynności i obowiązków właściwych dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uregulowanych ustawą Prawo budowlane w ramach posiadanych kompetencji.