Załącznik nr 3 do ZO stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach dla zadania pn.: „Odbudowa systemu odprowadzania wód opadowych w budynku Oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wapienickiej 142 w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu” wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
1. Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach dla zadania pn.: „Odbudowa systemu odprowadzania wód opadowych w budynku Oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wapienickiej 142 w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu” wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

2. Przedmiot zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. część podstawowa – gwarantowana, tj. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
2. część opcjonalna – Zamawiający ma prawo do uruchomienia zakresu objętego opcją, tj. pełnienia funkcji nadzoru autorskiego, po złożeniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji robót budowlanych dotyczących budowy systemu odwodnienia w postaci drenażu francuskiego o długości około 270 mb. oraz pełnienie nadzoru autorskiego polegającego na kontroli w toku realizacji robót, zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji dla:

· drenażu francuskiego o długości około 270 mb,

· trzech studni rewizyjnych,

· trzech wylotów do istniejącego potoku,

· elementów zabezpieczenia wylotów przed erozją i rozmyciem,

· niezbędnych robót towarzyszących wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych.

Przedmiotem części opcjonalnej zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach z chwilą przystąpienia Zamawiającego do robót budowlanych.
3. Cel zamówienia

Celem opracowania jest zaprojektowanie skutecznego systemu odwodnienia umożliwiającego przejęcie i odprowadzenie wód gruntowych oraz infiltracyjnych do odbiornika, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, trwałości obiektów oraz ochrony środowiska.

4. Zakres zamówienia

W ramach realizacji części podstawowej zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. dokonania wizji lokalnej oraz inwentaryzacji terenu objętego opracowaniem;

2. pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania, w tym map do celów projektowych, jeżeli są wymagane;

3. wykonania niezbędnych badań i analiz, w szczególności:

· rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania odwodnienia,

· analizy istniejących warunków hydrologicznych,

· oceny możliwości odprowadzenia wód do odbiornika;

4. opracowania dokumentacji projektowej obejmującej między innymi:

· projekt zagospodarowania terenu,

· projekt techniczny,

· opis techniczny,

· część rysunkową,

· profile podłużne,

· przekroje charakterystyczne,

· szczegóły konstrukcyjne;

5. zaprojektowania:

· drenażu francuskiego wraz z doborem materiałów,

· rur drenarskich o parametrach wynikających z obliczeń,

· warstw filtracyjnych,

· geowłókniny,

· trzech studni rewizyjnych,

· trzech wylotów do potoku wraz z umocnieniem skarp i dna,

· urządzeń zabezpieczających przed zamulaniem oraz erozją;

6. wykonanie operatu wodnoprawnego z częścią graficzną i rysunkową, w tym obliczeń hydraulicznych potwierdzających prawidłowość przyjętych rozwiązań;

7. sporządzenia:

· przedmiaru robót,

· kosztorysu inwestorskiego,

· kosztorysu ofertowego (jeżeli Zamawiający wymaga),

· Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

8. uzyskania wszelkich wymaganych:

· uzgodnień,

· opinii,

· decyzji administracyjnych,

· zgód właścicieli urządzeń lub nieruchomości,

· uzgodnień z zarządcą cieku oraz innymi organami właściwymi dla przedmiotowej inwestycji,

· innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami.

W ramach realizacji części opcjonalnej zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego polegającego na kontroli w toku realizacji robót:

· zgodności rozwiązań technicznych, 

· zgodności rozwiązań materiałowych,

· zgodności rozwiązań użytkowych 


z dokumentacją projektową i operatem wodnoprawnym.
5. Wymagania dotyczące dokumentacji

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z:

· ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

· ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

· obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi;

· Polskimi Normami lub normami równoważnymi;

· zasadami wiedzy technicznej.

6. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu, reprezentowanemu przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zwany „Szpitalem” w następującej formie:

· projekt budowlany/projekt techniczny – 3 egzemplarze papierowe,

· STWiORB – 2 egzemplarze,

· przedmiar robót – 2 egzemplarze,

· kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,

· wersja elektroniczna całego opracowania na nośniku elektronicznym w formatach PDF oraz edytowalnych (DWG, DOCX, XLSX lub równoważnych) – 2 egzemplarze.

7. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

· współpracy z Zamawiającym, reprezentowanym przez Szpital, na każdym etapie opracowania,

· uwzględniania uwag Zamawiającego, reprezentowanego przez Szpital,

· udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych,

· w przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, dokonanie bezpłatnej (jednokrotnej) aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca zobowiązany wykonać w terminie do 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego w tym zakresie;

8. Wymagania jakościowe

Projekt powinien zapewniać:

· trwałość projektowanych rozwiązań,

· możliwość łatwej eksploatacji i konserwacji,

· skuteczne odwodnienie terenu,

· bezpieczne odprowadzenie wód do odbiornika,

· minimalizację oddziaływania na środowisko,

· zgodność z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały i urządzenia opisane w dokumentacji projektowej należy określać za pomocą parametrów technicznych i jakościowych. Jeżeli w dokumentacji konieczne będzie wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy dopuścić rozwiązania równoważne zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Terminy wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust.  2 pkt 1 – 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 4 grudnia 2026 roku,
2. Termin wykonania zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w ust.  2 pkt 2 - 200 dni od uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2027 roku.

10. Kody CPV

· 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

· 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

· 71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

11. Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Za wykonanie zamówienia podstawowego uznaje się przekazanie, w terminie określonym w ust. 9 pkt 1,  kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, opiniami i oświadczeniami oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń.

2. Za wykonanie zamówienia opcjonalnego uznaje się sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego od momentu przekazania terenu robót do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia (całego zakresu umowy).
